ООО Рем-Фильтр

127106,  г. Москва, ул. Гостиничная, д. 7а

# Тел./факс (499) 55 000 73, e-mail: rem-filter@mail.ru,  www.rem-filter.ru

# бланк заказа на ФИЛЬТРЫ-ЛОВУШКИ (фл)

1.Сведения об организации.

| ## организация |  | Адрес |  |
| --- | --- | --- | --- |
| #### Тел./Факс |  | E-mail |  |

СВЕДЕНИЯ О ФИЛЬТРАХ, НА ВЫХОДЕ КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ФЛ

2.Тип фильтрующей загрузки и размер фракции ____________     Q фильтра(-ов) ________ м3/ч

3.Подчеркнуть  тип:(ФИПа-I, ФИПа-II, ФИПр, ФИСДНр, ФСУ) ___________   Ду корп _______мм.

Доп.сведения __________________________________________________________________________________________

Ду отводящего коллектора __________ мм.

Материал корпуса (углеродистая сталь / нержавеющая сталь) __________________________________________________

Количество фильтров-ловушек ________ шт.

Дата __________ ответственное лицо _______________    ____________________________________

(подпись)			          (Ф.И.О.  расшифровка  подписи)

Стандартная линейка производительности фильтров ловушек для подбора, м3/ч:

20,  30,  100,  200,  300,  400,  900,  1000.

Корпус фильтра-ловушки может изготавливаться как из углеродистой стали так, и из нержавеющей. Фильтрующие элементы изготавливаются из нержавеющей стали.

В комплект поставки ФЛ входит: корпус фильтра с фильтрующим элементом (элементами), ответные фланцы, технологические штуцеры. В корпус фильтра вмонтировано смотровое окно. Коррозионностойкое покрытие в стоимость конструкции не входит, наносится при монтаже.