ООО Рем-Фильтр

127106,  г. Москва, ул. Гостиничная, д. 7а

Тел./факс (499) 55 000 73, e-mail: rem-filter@mail.ru,  www.rem-filter.ru

Опросный лист

для проектирования установок обезжелезивания

1.Номинальная производительность существующей установки (м3/ч или отсутствие)____________

2.Источники водопотребления__________________________________________________________

3.Результаты анализа потребляемой воды (с учетом сезонов).

3.1. Анализ воды (обязательные показатели)

| Параметры | Вход / Выход | Параметры | Вход / Выход |
| --- | --- | --- | --- |
| рН (водородный показатель) |  | Цветность, град. |  |
| Взвешенные в-ва, мг/дм3 |  | Железо общее, мг/дм3 |  |
| Жесткость общая, мг-экв/дм3 |  | Марганец Mn, мг/дм3 |  |
| Хлор общий Cl, мг/дм3 |  | Сухой остаток (или солесодержание), мг/дм3 |  |
| Натрий Na, мг/дм3 |  | Железо (II), мг/дм3 |  |

3.2. Анализ воды (желательные показатели)

| Параметры | Вход / Выход | Параметры | Вход / Выход |
| --- | --- | --- | --- |
| Щелочность общая, мг-экв/дм3 |  | Кальций Ca, мг/дм3 |  |
|  |  | Магний Mg, мг/дм3 |  |
|  |  | Сероводород H2S, мг/дм3 |  |

4.Требования к очищенной воде: (расход, давление, температура, качественный состав)

Q= _______м3/ч, Рраб.= ______МПа (______кгс/см2), Траб.= ________ºС.

Умягчение до ______ мг-экв/л, обессоливание до ______ мкСм, обезжелезивание до _____мг/л

5.Наличие помещения для монтажа (площадки для строительства) _______________________.

6.Наличие источников энергоснабжения _____________________________________________.

7.Требование к режиму управления установкой (ручное, полуавтоматическое, автоматическое)

8.Наличие системы приема (утилизации) стоков.

9.Дополнительные сведения (требования к проекту) по ВПУ.

10.Сведения об имеющемся оборудовании:

Наименование фильтров____________ Ду______м	Количество____шт.

Ду подводящего коллектора ______ мм    Ду отводящего коллектора ______ мм

Наименование фильтров____________ Ду______м	Количество____шт.

Ду подводящего коллектора ______ мм    Ду отводящего коллектора ______ мм

Наименование фильтров____________ Ду______м	Количество____шт.

Ду подводящего коллектора ______ мм    Ду отводящего коллектора ______ мм

10.1.Обвязка в пределах фильтра (да, нет).    10.2Количество люк-лазов ___ Ду _______ мм.

10.2.Разъемный корпус (да, нет).

10.3.Комплект запорной арматуры (да, нет

11.Сведения об имеющемся фильтрующем материале:

_____________________________________________________________________

Дата ______ ответственное лицо _______________  ____________________________________

(подпись)		 (Ф.И.О.  расшифровка подписи)